| Typ | Odmiana | Specyfikacja techniczna | Certyfikat zgodności ze specyfikacją techniczną | Krajowa deklaracja zgodności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elastyczny przewód gazowy FPG |  |  |  |  |  |
| FPG-00 FPG-02 FPG-04 FPG-08 | FPG-00A FPG-02A FPG-04A FPG-08A | AT/2005-04-04 wydanie II/2011 Termin ważności LUTY 2015 r | Nr 4 /11 Potwierdza, że przewody są produkowane zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej Termin ważności 24-02-2015 r | 1/2006 |  |
| Szybkozłącze gazowe (przewód FPG-00+zawór ZKW15) FPG |  |  |  |  |  |
| FPG-00 | FPG-00A | AT/2005-04-09 Termin ważności MARZEC 2015 r | Nr 25/10 Potwierdza, że przewody są produkowane zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej Termin ważności 30-03-2015 r | 3/2006 | Ten produkt nie jest objęty normą PN14800 |
| Metalowy przewód gazowy z rur falistych PS |  |  |  |  |  |
| PS-04 PS-06 PS-07 PS-08 | PS-04A PS-06A PS-07A PS-08A | AT/2005-04-05 Termin ważności LUTY 2015 r | Nr 15/10 Potwierdza, że przewody są produkowane zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej Termin ważności 25-02-2015 r | 2/2006 | Ten produkt nie jest objęty normą PN14800 |
| Bezpieczny, falisty przewód metalowy do gazu. Typ 2 (pancerz agrafkowy) Euro FPG |  |  |  |  |  |
| FPG | 00 00B 04 04B 08 08A\08B | PN EN 14800 | Nr E-30-00333-09 | 1/2009/EFPG |  |
| Bezpieczny, falisty przewód metalowy do gazu. Typ 1 (oplot siatkowy) Super Euro FPGS |  |  |  |  |  |
| FPGS | 00 00B 04 04B 08 08A 08B | PN EN 14800 | Nr 1015-CPD-E-30-00401-10 | 1/2010/FPGS |  |
| Giętki przewód metalowy do wody. FPW |  |  |  |  |  |
| FPW |  | AT-15-7503/2007 |  | 1/2008/FPW |  |