### Specyfikacja grzejników dekoracyjnych Purmo Tinos V:

| Materiał: | głęboko tłoczna blacha niskowęglowa walcowana na zimno FePO1 |
| --- | --- |
| Grubość blachy: | z której tłoczy się płyty grzejników: zgodna z PN-EN 442 z której wykonuje się ożebrowanie konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 |
| Wysokość grzejników: | 1800, 1950, 2100 mm |
| Długość grzejników: | 325, 475, 625, 775 mm |
| Maksymalne ciśnienie robocze: | 6 bar |
| Ciśnienie próbne: | 8 bar (po zainstalowaniu) |
| Maksymalna temperatura: | 99°C |
| Kolor: | RAL 9016 śnieżnobiały, inne na zamówienie |
| Malowanie podkładowe: | KTL II - kataforeza drugiej generacji |
| Malowanie końcowe: | napylanie elektrostatyczne |
| Produkcja: | zgodna z BS EN ISO 9001 oraz BS EN ISO 14001 |
| Deklaracja zgodności z: | PN-EN 442 |
| Atest Higieniczny: | HK/B/0436/01/2007 |
| Gwarancja: | 10 lat |