Nr  15/2010

Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta

Producent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „ELEKTRO-PLAST” Tadeusz Czachorowski

Adres: 05-190 Nasielsk ul. Płońska 18

lub wymieniony niżej upełnomocniony przez producenta przedstawiciel ustanowiony

we Wspólnocie (lub EEA)

Przedstawiciel ___________ upełnomocniony:

Adres: ___________

niniejszym deklaruję, że wyrób SZAFKI ROZDZIELCZE ONNLINE

Identyfikacja wyrobu:Szafka rozdzielcza SRN; 6-mod IP40, 8-mod IP40, 12-mod IP40, 24-mod IP40, 36-mod IP40.

jest zgodny z postanowieniami następującej dyrektywy (dyrektyw) WE

(łącznie z wszystkimi jej zmianami i uzupełnieniami)

| Nr dyrektywy | Tytuł |
| --- | --- |
| 2006/95/WE | Dyrektywa Niskonapięciowa - LVD Rozporządzenie Ministra Gospodarki (Dz.U.Nr155 z dnia 28.08.2007r,poz.1089) |

oraz, że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na drugiej

stronie.

Ostatnie dwie cyfry roku w którym naniesiono znakowanie CE: 10

(jeśli deklarowana jest zgodność z postanowieniami dyrektywy Niskiego Napięcia 2006/95/EC)

miejsce 	Nasielsk					 data 2010.07.27

............................................

(podpis)

Nr  15/2010

Normy i/lub dokumentacje techniczne lub ich części zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności:

- normy zharmonizowane:

| Nr | Wydanie | Tytuł | Część*) |
| --- | --- | --- | --- |
| PN-EN 50298 PN-EN 60439-1 PN-EN 60439-3 | 2002 2010 2004 | Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe | 1 |

- inne normy i/lub dokumentacje techniczne:

| Nr | Wydanie | Tytuł | Część*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Inne dokumenty nie występują |  |

- inne rozwiązania techniczne, szczegóły, które zostały włączone do dokumentacji

technicznej lub konstrukcyjnej:

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 6-mod(N+PE)IP40 biała nr kat.0606-10

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 6-mod(N+PE)IP40 dymna nr kat.0606-11

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 8-mod(N+PE)IP40 biała nr kat.0614-10

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 8-mod(N+PE)IP40 dymna nr kat.0614-11

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 12-mod(N+PE)IP40 biała nr kat.0640-10

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 12-mod(N+PE)IP40 dymna nr kat.0640-11

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 24-mod(N+PE)IP40 biała nr kat.0608-10

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 24-mod(N+PE)IP40 dymna nr kat.0608-11

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 36-mod(N+PE)IP40 biała nr kat.0610-10

Szafka rozdz. SRN ONNLINE 36-mod(N+PE)IP40 dymna nr kat.0610-11

Inne dokumenty lub informacje wymagane właściwą dyrektywą (dyrektywami) WE:

Inne dokumenty nie występują

.................................................................................................................................................

*) Należy wypełnić w przypadku powoływania się na części lub rozdziały normy lub dokumentacji technicznej