DEKLARACJA ZGODNOŚCI

| Wyrób / wyroby: | Rury termokurczliwe typu RTMK |
| --- | --- |
| Opis wyrobu / wyrobów: | Rury termokurczliwe pogrubione z klejem termotopliwym |
| Dane techniczne wyrobu / wyrobów: | Materiał: poliolefin usieciowany, polimer termotopliwy Zakres temperatur pracy (⁰C): -55 ÷ +110 Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm): 20 Oporność własciwa skrośna (Ω*cm): >1014 Współczynnik skurczu: 3:1 Zakres średnic wewnętrznych (mm): 9/3 ÷ 140/42 Kolor: czarny |
| Importer: | BORPETROL-BORONIEC spółka jawna ul. Przybyły 5/1 43-300 Bielsko-Biała tel. +48-33-8119303 www.trytyt.com |
| Niniejszym deklarujemy, że zawartość szkodliwych substancji, takich jak: kadm (Cd), ołów (Pb), rtęć (Hg), chrom sześciowartościowy (Cr6+), PBB i PBDE, w w/w wyrobach wynosi poniżej 100 mg/kg (100 ppm) dla każdego przypadku, a zatem wyroby te spełniają wymagania Dyrektywy RoHS 2002/95/EC. |  |

Bielsko-Biała, 30 lipca 2026